2. У свою чергу, застосування конструкторів запитів у системах ухвалення рішень, побудованих на методах і засобах описаних вище, дозволяє користувачеві-непрограмістові легко й оперативно отримувати інформацію з різних джерел, формувати власні звіти, що налагоджуються, або графічні зображення, проводити багатовимірний аналіз даних.

3. За допомогою конструктора дуже просто отримувати повні та достовірні відомості про співробітників. Важливим моментом є те, що структури цих даних можна формувати “на льоту”, і з цим завданням може впоратися і непідготовлений користувач, оскільки інтерфейс конструктора запитів має легке для сприйняття меню і зрозумілі розділи.

4. Завдяки універсальному конструктору запитів можна відображати дані на інтернет-порталі ВНЗ, де він виступатиме у вигляді потужного інструмента довідково-інформаційної складової.

Література

1. Катаргин Н. В. Базы данных : [методическое пособие для студентов] / Катаргин Н. В. – М. : ММЭП, 2005. – 24 с.

2. Дюк В. Data mining [уч. курс] / В. Дюк, А. Самойленко. – СПб. : Питер, 2001. – 368 с.

3. Уотсон Х. Современное состояние бизнес-аналитики / Х. Уотсон, Б. Викском // Открытие системы. – 2007. – № 8. – С. 25–28.

4. Базы данных. Интеллектуальная обработка информации / [В. В. Корнеев, А. Ф. Гареев, С. В. Васютин, В. В. Райх]. – М. : Нолидж, 2003. – 352 с.

5. Архипенков С. Хранилища данных. От концепции до внедрения / Архипенков С., Голубев Д., Максименко О. – М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2002. – 528 c.

² ² ² ² ² ² ²

УДК 621.454.3

В. О. Яковенко, кандидат фізико-

математичних наук, доцент кафедри

інформаційних систем та технологій

Академії митної служби України

Математичне моделювання режимів роботи апаратури митного контролю в умовах фазових перетворень

У статті розглядається вплив природних явищ, таких як вологість і підвищення температури на радіоелектронну апаратуру, що використовується для митного контролю.

В статье рассматривается влияние природных явлений, таких как влажность и повышение температуры, на радиоэлектронную аппаратуру, которая используется  для таможенного контроля.

In the article examined. Influence of the natural phenomena, such as, humidity and increase of temperature on a radio electronic apparatus, which is used  for custom control.

Ключові слова. Радіоелектронні пристрої, тепловий режим, вологий режим.

Вступ. Прилади митного контролю, як правило, працюють у складному тепловому та вологому режимі, що може призвести до істотного порушення точності вимірювань. Так, радіоелектронний апарат (РЕА), який переноситься із середовища з низькою температурою в середовище з більш високою, перебуває у складному динамічному та вологому режимі.

© В. О. Яковенко, 2011

Окрім того, визначення теплового режиму РЕА пов’язано з труднощами врахування взаємодії елементів РЕА з джерелами тепла. Один із підходів до такої проблеми – наближений аналіз, де використовуються загальні закономірності теплообміну системи тіл.

Постановка завдання.

Теплоперенос. Розглянемо вологе тіло у вигляді необмеженої пластини товщини l. На поверхні z = 0 матеріалу передається теплова енергія випромінювання, густина потоку якого дорівнює q(τ). Припустімо, що на поверхні z = 1 під дією джерела тепла випаровується волога і пара транспортується в навколишнє середовище. Перенос пари через поверхню z = 0  немож-
ливий. Межа фазового перетворення ξ(τ) визначає змінну товщину сухої області.

Тоді для сухої області:

(1)

волога область:

(2)

межа областей:

(3)

(4)

де ε  критерій фазового перетворення рідини на пару, Т  температура, τ  час, φ(τ), m(τ)  будь-яка неперервна функція часу, а  коефіцієнт температуропровідності, λ  коефіцієнт теплопровідності, ρ  густина, с  питома теплоємкість, Q – об’ємна густина теплового потоку.

Результати дослідження. Для розв’язання рівнянь з відповідними крайовими умовами (1)–(4) застосуємо метод скінченних інтегральних перетворень.

Скінченне інтегральне косинус-перетворення Фур’є зі змінною верхньою межею і формула перетворення визначаються, відповідно, виразами:

(5)

де   “фіксовані” власні функції.

Коефіцієнти  визначимо із систем звичайних диференціальних рівнянь першого порядку:

(6)

Розподіл температури у вологій області має вигляд:

(7)

де коефіцієнти ряду мають вигляд:

Для їх визначення скористуємось такою системою звичайних диференціальних рівнянь:

(8)

Закон руху межі фазового перетворення визначимо з умови енергетичного балансу на ізотермічній поверхні розподілу фаз

(9)

(10)

Коефіцієнти  і закон розподілу фаз  а отже, температурні функції Т1 і Т2 можуть бути визначені шляхом сумісного розв’язку систем диференціальних рівнянь (6), (8) і рівнянь (9) з відповідними початковими умовами.

Постановка задачі вологопереносу. Задачу визначення полів вологовмісту і профілю поверхні розподілу фаз, яка дозволяє дослідити результати з аналітичними розв’язками, можна сформулювати так:

де V1, V2  вологовміст у вологому та сухому матеріалі відповідно, ξ  профіль поверхні розподілу фаз, z  осьова координата, τ  час, am  коефіцієнт дифузії вологи, ψ2, ψ2, ψ2   задані неперервні функції часу, δ  коефіцієнт молярного потоку вологи, S – об’ємна густина потоку вологи.

Результати дослідження. Наведемо розв’язок задачі в загальній постановці. Одержимо розподіл вологовмісту в такому вигляді:

де коефіцієнти за відомим законом руху межі розподілу фаз ξ(τ) визначаються із системи звичайних диференціальних рівнянь першого порядку:

Розв’язок задачі вологообміну у вологій області може бути записано таким рівнянням:

Для коефіцієнтів  отримано систему диференціальних рівнянь:

Висновки. Наведений у статті розв’язок задачі визначення теплового та вологого режиму елементів РЕА може бути використаний для розв’язання проблем автоматизованого теплового проектування.

Література

1. Яковенко В. О. Моделювання процесів переносу в областях з рухомими межами під дією енергії надвисоких частот : [монографія] / Яковенко В. О. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009.  С. 196.

² ² ² ² ² ² ²